| 检 测 报 告 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 凯宁（检）字2025年第09451号 |  |  |  |  |  |
| 项目名称: |  | 地下水检测 |  |
| 委托单位: |  | 无棣锐新医药化工有限公司 |  |
| 检测类别: |  | 委托检测 |  |
| 报告日期: |  | 二零二五年十月六日 |  |
| 山东凯宁环保科技有限公司 |  |  |  |

报告说明

- 本报告须经报告编制人、审核人及授权签字人签字，加盖本公司检验检测章、CMA章及骑缝章方可生效。

- 对于委托单位自行送样检测的项目，我单位仅对来样检测数据负责，送样样品信息的真实性及采样规范性由委托单位负责。

- 报告需填写清楚，涂改无效。

- 用户对本报告若有异议，可在收到本报告后15日内，向本公司书面提出异议，逾期不提出，则视为认可本报告。

- 未经本公司书面文书批准，不得部分复制本报告，不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传，任何对本报告未经授权随意涂改、伪造及不当使用均属于违法行为，本公司将追究责任人的相关责任。

- 本报告一式三份，两份交给用户，一份连同原始记录一并存档。

- 我公司对本报告的检测数据保守秘密。

八、若报告中涉及使用客户提供的数据时，应有明确的标识。当客户提供的信息可能影响结果的有效性时，所产生的后果由客户承担。

检测机构：山东凯宁环保科技有限公司

联系地址：山东省滨州市滨城区北镇街道黄河五路857号圣翔文创产业园A4五楼501-1

邮政编码：256600

联系电话：0543-3252567

联系部门：技术部

检  测  报  告

一、基本信息

| 样品类别 | 地下水 |  | 监测性质 | 例行检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 受检单位名称 | 无棣锐新医药化工有限公司 |  |  |  |
| 受检单位地址 | 无棣县新海工业园 |  |  |  |
| 联系人 | 王金璐 |  | 联系电话 | 18005437049 |
| 采（送）样日期 | 2025.09.28 |  | 分析日期 | # 2025.09.28~2025.10.02 |
| 采/送样人员 | 唐波文、段长灏 |  | 分析人员 | 张慧、张雨、李冰、吴文霞、韩静、刘小楠 、姜山山、宋瑞斐、张雅南 |
| 监测内容 | 见附表 |  |  |  |
| 监测依据 |  |  |  |  |
| 监测设备 |  |  |  |  |
| 人员资质 | 检测采样与测试分析人员均经考核合格并持证上岗，检测数据和技术报告执行三级审核制度。 |  |  |  |
| 检测结论 | 不做评价 |  |  |  |
| 备 注 | 无 |  |  |  |
| 报告编制人： |  | 山东凯宁环保科技有限公司 （加盖报告专用章） |  |  |
| 审核人： |  |  |  |  |
| 授权签字人： |  |  |  |  |

二、检测结果

| 地下水检测结果表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 2025.09.28 |  |  |  |
| 监测点位 | 样品编码 | 样品性状 | 检测项目 | 检测结果 |
| 1#厂区西南侧 | X2509451a001 | 无色,无气味,无浮油 | 硫化物(mg/L) | 0.003L |
|  | X2509451b001 | 无色,无气味,无浮油 | 钠(mg/L) | 213 |
|  | X2509451b001 | 无色,无气味,无浮油 | 铝(mg/L) | 0.009L |
|  | X2509451c001 | 无色,无气味,无浮油 | 苯胺类化合物(μg/L) | 0.045L |
|  | X2509451d001 | 无色,无气味,无浮油 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.05L |
|  | X2509451e001 | 无色,无气味,无浮油 | 苯(μg/L) | 0.4L |
|  | X2509451e001 | 无色,无气味,无浮油 | 甲苯(μg/L) | 0.3L |
|  | X2509451e001 | 无色,无气味,无浮油 | 四氯化碳(μg/L) | 0.4L |
|  | X2509451e001 | 无色,无气味,无浮油 | 三氯甲烷(μg/L) | 0.4L |
|  | X2509451g001 | 无色,无气味,无浮油 | 色度(度) | 5 |
|  | X2509451g001 | 无色,无气味,无浮油 | 浑浊度(NTU) | 1L |
|  | X2509451i001 | 无色,无气味,无浮油 | 硫酸盐(mg/L) | 329 |
|  | X2509451i001 | 无色,无气味,无浮油 | 氟化物(mg/L) | 0.22 |
|  | X2509451i001 | 无色,无气味,无浮油 | 碘化物(mg/L) | 0.038 |
|  | X2509451i001 | 无色,无气味,无浮油 | 氯化物(mg/L) | 1.09×10³ |
|  | X2509451e001 | 无色,无气味,无浮油 | 二氯甲烷(μg/L) | 0.5L |
| 备注：低于检出限的项目以“检出限+L”标示。 |  |  |  |  |

本页以下空白

| 地下水检测结果表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 2025.09.28 |  |  |  |
| 监测点位 | 样品编码 | 样品性状 | 检测项目 | 检测结果 |
| 1#厂区西南侧 | X2509451b001 | 无色,无气味,无浮油 | 铁(mg/L) | 0.01L |
|  | X2509451b001 | 无色,无气味,无浮油 | 锰(mg/L) | 0.01L |
|  | X2509451j001 | 无色,无气味,无浮油 | 铅(mg/L) | 0.01L |
|  | X2509451b001 | 无色,无气味,无浮油 | 铜(mg/L) | 0.04L |
|  | X2509451b001 | 无色,无气味,无浮油 | 锌(mg/L) | 0.009L |
|  | X2509451j001 | 无色,无气味,无浮油 | 镉(mg/L) | 0.001L |
|  | X2509451k001 | 无色,无气味,无浮油 | 六价铬(mg/L) | 0.004L |
|  | X2509451l001 | 无色,无气味,无浮油 | 臭和味(mg/L) | 无 |
|  | X2509451l001 | 无色,无气味,无浮油 | 肉眼可见物(mg/L) | 无 |
|  | X2509451m001 | 无色,无气味,无浮油 | 溶解性总固体(mg/L) | 3.39×10³ |
|  | X2509451n001 | 无色,无气味,无浮油 | 汞(μg/L) | 0.25 |
|  | X2509451o001 | 无色,无气味,无浮油 | 砷(μg/L) | 1.9 |
|  | X2509451b001 | 无色,无气味,无浮油 | 硒(μg/L) | 0.4L |
|  | X2509451p001 | 无色,无气味,无浮油 | 硝基苯类(ug/L) | 0.04L |
|  | X2509451q001 | 无色,无气味,无浮油 | 菌落总数(CFU/ml) | 87 |
|  | X2509451r001 | 无色,无气味,无浮油 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 |
| 备注：低于检出限的项目以“检出限+L”标示。 |  |  |  |  |

本页以下空白

| 地下水检测结果表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 2025.09.28 |  |  |  |
| 监测点位 | 样品编码 | 样品性状 | 检测项目 | 检测结果 |
| 1#厂区西南侧 | X2509451s001 | 无色,无气味,无浮油 | 总硬度(以CaCO₃计)(mg/L) | 1.09×10³ |
|  | X2509451t001 | 无色,无气味,无浮油 | 氰化物(mg/L) | 0.002L |
|  | X2509451v001 | 无色,无气味,无浮油 | 总α放射性(Bq/L) | 4.3×10⁻²L |
|  | X2509451v001 | 无色,无气味,无浮油 | 总β放射性(Bq/L) | 1.5×10⁻²L |
|  | X2509451w001 | 无色,无气味,无浮油 | 氨氮（以N计）(mg/L) | 0.600 |
|  | X2509451i001 | 无色,无气味,无浮油 | 硝酸盐（以N计）(mg/L) | 0.14 |
|  | X2509451i001 | 无色,无气味,无浮油 | 亚硝酸盐（以N计）(mg/L) | 0.012 |
|  | X2509451x001 | 无色,无气味,无浮油 | 挥发酚类(mg/L) | 0.0003L |
|  | X2509451y001 | 无色,无气味,无浮油 | 高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 1.8 |
|  | X2509451h001 | 无色,无气味,无浮油 | pH值(无量纲) | 7.4 |
|  | X2509451u001 | 无色,无气味,无浮油 | *总有机碳(mg/L) | 3.3 |
| 备注：低于检出限的项目以“检出限+L”标示。*表示委托检测项目，委托单位为山东安和安全技术研究院有限公司。 |  |  |  |  |

本页以下空白

| 地下水检测结果表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 2025.09.28 |  |  |  |
| 监测点位 | 样品编码 | 样品性状 | 检测项目 | 检测结果 |
| 2#循环水池东北角 | X2509451e002 | 无色,无气味,无浮油 | 甲苯(μg/L) | 0.3L |
|  | X2509451e002 | 无色,无气味,无浮油 | 四氯化碳(μg/L) | 0.4L |
|  | X2509451e002 | 无色,无气味,无浮油 | 三氯甲烷(μg/L) | 0.4L |
|  | X2509451g002 | 无色,无气味,无浮油 | 色度(度) | 5 |
|  | X2509451g002 | 无色,无气味,无浮油 | 浑浊度(NTU) | 1L |
|  | X2509451i002 | 无色,无气味,无浮油 | 硫酸盐(mg/L) | 324 |
|  | X2509451i002 | 无色,无气味,无浮油 | 氟化物(mg/L) | 0.26 |
|  | X2509451i002 | 无色,无气味,无浮油 | 碘化物(mg/L) | 0.063 |
|  | X2509451i002 | 无色,无气味,无浮油 | 氯化物(mg/L) | 1.10×10³ |
|  | X2509451e002 | 无色,无气味,无浮油 | 二氯甲烷(μg/L) | 0.5L |
|  | X2509451b002 | 无色,无气味,无浮油 | 铁(mg/L) | 0.01L |
|  | X2509451b002 | 无色,无气味,无浮油 | 锰(mg/L) | 0.01L |
|  | X2509451j002 | 无色,无气味,无浮油 | 铅(mg/L) | 0.01L |
|  | X2509451b002 | 无色,无气味,无浮油 | 铜(mg/L) | 0.04L |
|  | X2509451b002 | 无色,无气味,无浮油 | 锌(mg/L) | 0.009L |
|  | X2509451j002 | 无色,无气味,无浮油 | 镉(mg/L) | 0.001L |
|  | X2509451a002 | 无色,无气味,无浮油 | 硫化物(mg/L) | 0.003L |
|  | X2509451b002 | 无色,无气味,无浮油 | 钠(mg/L) | 213 |
|  | X2509451b002 | 无色,无气味,无浮油 | 铝(mg/L) | 0.009L |
|  | X2509451c002 | 无色,无气味,无浮油 | 苯胺类化合物(μg/L) | 0.045L |
|  | X2509451d002 | 无色,无气味,无浮油 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.05L |
|  | X2509451e002 | 无色,无气味,无浮油 | 苯(μg/L) | 0.4L |
| 备注：低于检出限的项目以“检出限+L”标示。 |  |  |  |  |

本页以下空白

| 地下水检测结果表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 2025.09.28 |  |  |  |
| 监测点位 | 样品编码 | 样品性状 | 检测项目 | 检测结果 |
| 2#循环水池东北角 | X2509451k002 | 无色,无气味,无浮油 | 六价铬(mg/L) | 0.004L |
|  | X2509451l002 | 无色,无气味,无浮油 | 臭和味(mg/L) | 无 |
|  | X2509451l002 | 无色,无气味,无浮油 | 肉眼可见物(mg/L) | 无 |
|  | X2509451m002 | 无色,无气味,无浮油 | 溶解性总固体(mg/L) | 3.41×10³ |
|  | X2509451n002 | 无色,无气味,无浮油 | 汞(μg/L) | 0.25 |
|  | X2509451o002 | 无色,无气味,无浮油 | 砷(μg/L) | 1.9 |
|  | X2509451b002 | 无色,无气味,无浮油 | 硒(μg/L) | 0.4L |
|  | X2509451p002 | 无色,无气味,无浮油 | 硝基苯类(ug/L) | 0.04L |
|  | X2509451q002 | 无色,无气味,无浮油 | 菌落总数(CFU/ml) | 89 |
|  | X2509451r002 | 无色,无气味,无浮油 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 |
|  | X2509451s002 | 无色,无气味,无浮油 | 总硬度(以CaCO₃计)(mg/L) | 1.12×10³ |
|  | X2509451t002 | 无色,无气味,无浮油 | 氰化物(mg/L) | 0.002L |
|  | X2509451v002 | 无色,无气味,无浮油 | 总α放射性(Bq/L) | 4.3×10⁻²L |
|  | X2509451v002 | 无色,无气味,无浮油 | 总β放射性(Bq/L) | 1.5×10⁻²L |
|  | X2509451w002 | 无色,无气味,无浮油 | 氨氮（以N计）(mg/L) | 0.655 |
|  | X2509451i002 | 无色,无气味,无浮油 | 硝酸盐（以N计）(mg/L) | 0.17 |
|  | X2509451i002 | 无色,无气味,无浮油 | 亚硝酸盐（以N计）(mg/L) | 0.010 |
|  | X2509451x002 | 无色,无气味,无浮油 | 挥发酚类(mg/L) | 0.0003L |
|  | X2509451y002 | 无色,无气味,无浮油 | 高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 1.9 |
|  | X2509451h002 | 无色,无气味,无浮油 | pH值(无量纲) | 7.3 |
|  | X2509451u002 | 无色,无气味,无浮油 | *总有机碳(mg/L) | 3.7 |
| 备注：低于检出限的项目以“检出限+L”标示。*表示委托检测项目，委托单位为山东安和安全技术研究院有限公司。 |  |  |  |  |

本页以下空白

| 地下水检测结果表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 2025.09.28 |  |  |  |
| 监测点位 | 样品编码 | 样品性状 | 检测项目 | 检测结果 |
| 3#厂区东北角 | X2509451a003 | 无色,无气味,无浮油 | 硫化物(mg/L) | 0.003L |
|  | X2509451b003 | 无色,无气味,无浮油 | 钠(mg/L) | 213 |
|  | X2509451b003 | 无色,无气味,无浮油 | 铝(mg/L) | 0.009L |
|  | X2509451c003 | 无色,无气味,无浮油 | 苯胺类化合物(μg/L) | 0.045L |
|  | X2509451d003 | 无色,无气味,无浮油 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.05L |
|  | X2509451e003 | 无色,无气味,无浮油 | 苯(μg/L) | 0.4L |
|  | X2509451e003 | 无色,无气味,无浮油 | 甲苯(μg/L) | 0.3L |
|  | X2509451e003 | 无色,无气味,无浮油 | 四氯化碳(μg/L) | 0.4L |
|  | X2509451e003 | 无色,无气味,无浮油 | 三氯甲烷(μg/L) | 0.4L |
|  | X2509451g003 | 无色,无气味,无浮油 | 色度(度) | 5 |
|  | X2509451g003 | 无色,无气味,无浮油 | 浑浊度(NTU) | 1L |
|  | X2509451i003 | 无色,无气味,无浮油 | 硫酸盐(mg/L) | 320 |
|  | X2509451u003 | 无色,无气味,无浮油 | *总有机碳(mg/L) | 3.4 |
| 备注：低于检出限的项目以“检出限+L”标示。*表示委托检测项目，委托单位为山东安和安全技术研究院有限公司。 |  |  |  |  |

本页以下空白

| 地下水检测结果表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 2025.09.28 |  |  |  |
| 监测点位 | 样品编码 | 样品性状 | 检测项目 | 检测结果 |
| 3#厂区东北角 | X2509451i003 | 无色,无气味,无浮油 | 氟化物(mg/L) | 0.24 |
|  | X2509451i003 | 无色,无气味,无浮油 | 碘化物(mg/L) | 0.051 |
|  | X2509451i003 | 无色,无气味,无浮油 | 氯化物(mg/L) | 227 |
|  | X2509451e003 | 无色,无气味,无浮油 | 二氯甲烷(μg/L) | 0.5L |
|  | X2509451b003 | 无色,无气味,无浮油 | 铁(mg/L) | 0.01L |
|  | X2509451b003 | 无色,无气味,无浮油 | 锰(mg/L) | 0.01L |
|  | X2509451j003 | 无色,无气味,无浮油 | 铅(mg/L) | 0.01L |
|  | X2509451b003 | 无色,无气味,无浮油 | 铜(mg/L) | 0.04L |
|  | X2509451b003 | 无色,无气味,无浮油 | 锌(mg/L) | 0.009L |
|  | X2509451j003 | 无色,无气味,无浮油 | 镉(mg/L) | 0.001L |
|  | X2509451k003 | 无色,无气味,无浮油 | 六价铬(mg/L) | 0.004L |
|  | X2509451l003 | 无色,无气味,无浮油 | 臭和味(mg/L) | 无 |
|  | X2509451l003 | 无色,无气味,无浮油 | 肉眼可见物(mg/L) | 无 |
|  | X2509451m003 | 无色,无气味,无浮油 | 溶解性总固体(mg/L) | 947 |
|  | X2509451n003 | 无色,无气味,无浮油 | 汞(μg/L) | 0.25 |
|  | X2509451o003 | 无色,无气味,无浮油 | 砷(μg/L) | 1.9 |
| 备注：低于检出限的项目以“检出限+L”标示。 |  |  |  |  |

本页以下空白

| 地下水检测结果表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 2025.09.28 |  |  |  |
| 监测点位 | 样品编码 | 样品性状 | 检测项目 | 检测结果 |
| 3#厂区东北角 | X2509451b003 | 无色,无气味,无浮油 | 硒(μg/L) | 0.4L |
|  | X2509451p003 | 无色,无气味,无浮油 | 硝基苯类(ug/L) | 0.04L |
|  | X2509451q003 | 无色,无气味,无浮油 | 菌落总数(CFU/ml) | 85 |
|  | X2509451r003 | 无色,无气味,无浮油 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 未检出 |
|  | X2509451s003 | 无色,无气味,无浮油 | 总硬度(以CaCO₃计)(mg/L) | 446 |
|  | X2509451t003 | 无色,无气味,无浮油 | 氰化物(mg/L) | 0.002L |
|  | X2509451v003 | 无色,无气味,无浮油 | 总α放射性(Bq/L) | 4.3×10⁻²L |
|  | X2509451v003 | 无色,无气味,无浮油 | 总β放射性(Bq/L) | 1.5×10⁻²L |
|  | X2509451w003 | 无色,无气味,无浮油 | 氨氮（以N计）(mg/L) | 0.626 |
|  | X2509451i003 | 无色,无气味,无浮油 | 硝酸盐（以N计）(mg/L) | 0.18 |
|  | X2509451i003 | 无色,无气味,无浮油 | 亚硝酸盐（以N计）(mg/L) | 0.014 |
|  | X2509451x003 | 无色,无气味,无浮油 | 挥发酚类(mg/L) | 0.0003L |
|  | X2509451y003 | 无色,无气味,无浮油 | 高锰酸盐指数（以O2计）(mg/L) | 1.7 |
|  | X2509451h003 | 无色,无气味,无浮油 | pH值(无量纲) | 7.4 |
| 备注：低于检出限的项目以“检出限+L”标示。 |  |  |  |  |

本页以下空白

三、附表

附表1 监测方法及方法来源

| 样品类别 | 监测项目 | 监测方法 | 方法来源 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | pH值 | 水质 pH值的测定 电极法 | HJ 1147-2020 | / |
|  | 三氯甲烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 639-2012 | 0.4 μg/L |
|  | 二氯甲烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 639-2012 | 0.5 μg/L |
|  | 亚硝酸盐（以N计） | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 | GB/T 7493-1987 | 0.003 mg/L |
|  | 六价铬 | 生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标 13.1二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 5750.6-2023 | 0.004 mg/L |
|  | 四氯化碳 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 639-2012 | 0.4 μg/L |
|  | 总α放射性 | 水质 总α放射性的测定 厚源法 | HJ 898-2017 | 4.3×10⁻² Bq/L |
|  | 总β放射性 | 水质 总β放射性的测定 厚源法 | HJ 899-2017 | 1.5×10⁻² Bq/L |
|  | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标5.1多管发酵法 | GB/T 5750.12-2023 | 2 MPN/100mL |
|  | 总硬度(以CaCO₃计) | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（10.1乙二胺四乙酸二钠滴定法） | GB/T 5750.4-2023 | 1.0 mg/L |
|  | 挥发酚类 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ 503-2009 | 0.0003 mg/L |
|  | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 | GB/T 7484-1987 | 0.05 mg/L |
|  | 氨氮（以N计） | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
|  | 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (5.1硝酸银容量法) | GB/T 5750.5-2023 | 1.0 mg/L |
|  | 氰化物 | 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 7.1 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 | GB/T 5750.5-2023 | 0.002 mg/L |
|  | 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 0.04 μg/L |
|  | 浑浊度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（5.2目视比浊法） | GB/T 5750.4-2023 | 1NTU NTU |
|  | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（11.1称量法） | GB/T 5750.4-2023 | / |
|  | 甲苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 639-2012 | 0.3 μg/L |
|  | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 0.3 μg/L |
|  | 硒 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 0.4 μg/L |
|  | 硝基苯类 | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 716-2014 | 0.04 ug/L |
|  | 硝酸盐（以N计） | 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行） | HJ/T346-2007 | 0.08 mg/L |
|  | 硫化物 | 水质硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 | HJ 1226-2021 | 0.003 mg/L |
|  | 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法 | HJ/T 342-2007 | 8 mg/L |
|  | 碘化物 | 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标13.3 高浓度碘化物容量法 | GB/T 5750.5-2023 | 0.025 mg/L |
|  | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（7.1直接观察法） | GB/T 5750.4-2023 | / |
|  | 臭和味 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（6.1嗅气和尝味法） | GB/T 5750.4-2023 | / |
|  | 色度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（4.1铂-钴标准比色法） | GB/T 5750.4-2023 | 5 度 |
|  | 苯 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 639-2012 | 0.4 μg/L |
|  | 苯胺类化合物 | 水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 822-2017 | 0.045 μg/L |
|  | 菌落总数 | 水质细菌总数的测定平皿计数法 | HJ1000-2018 | / |
|  | 钠 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 | 0.12 mg/L |
|  | 铁 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 | 0.01 mg/L |
|  | 铅 | 水质铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475-1987 | 0.01 mg/L |
|  | 铜 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 | 0.04 mg/L |
|  | 铝 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 | 0.009 mg/L |
|  | 锌 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 | 0.009 mg/L |
|  | 锰 | 水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | HJ 776-2015 | 0.01 mg/L |
|  | 镉 | 水质铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475-1987 | 0.001 mg/L |
|  | 阴离子合成洗涤剂 | 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 13.1 亚甲基蓝分光光度法 | GB/T 5750.4-2023 | 0.05 mg/L |
|  | 高锰酸盐指数（以O2计） | 水质 高锰酸盐指数的测定 | GB/T 11892-1989 | 0.5 mg/L |
|  | 总有机碳 | 水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法 | HJ 501-2009 | 0.1 mg/L |

本页以下空白

附表2 监测仪器

| 仪器编号 | 仪器型号 | 仪器名称 | 检定/校准有效期 |
| --- | --- | --- | --- |
| KN-YQ-102 | GCMS-QP2010SE | 气质联用仪 | 2026-03-06 |
| KN-YQ-103 | TAS-990AFG | 原子吸收分光光度计 | 2026-03-06 |
| KN-YQ-104 | PF31 | 原子荧光光度计 | 2026-03-06 |
| KN-YQ-105 | TU-1810 | 紫外可见分光光度计 | 2026-03-06 |
| KN-YQ-111-1 | FA2204 | 万分之一天平 | 2026-03-06 |
| KN-YQ-113 | PXSJ-216F | 氟离子选择电极（离子计） | 2026-03-06 |
| KN-YQ-122 | GCMS-QP2010SE | 气质联用仪 | 2026-03-06 |
| KN-YQ-124 | T6新悦 | 可见分光光度计 | 2026-03-06 |
| KN-YQ-126 | EXPEC6100 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 2026-03-06 |
| KN-YQ-127 | RAC-800 | 低本底αβ测量仪 | 2026-03-06 |
| KN-YQ-131 | 722 | 722可见分光光度计 | 2025-11-13 |
| KN-YQ-132 | SPX-150 | 生化培养箱 | 2025-11-03 |
| KN-YQ-666 | PH828 | 便携式PH检测计 | 2025-11-12 |
| KN-YQ-698 | / | 贝勒管 | / |
| AH-Z-323 | TOC-2000 | 总有机碳分析仪 | / |

附表3 地下水水文参数统计表

| 日期 | 检测点位 | 井深（m） | 高程(m) | 埋深(m) | 水位 (m) | 水温（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.09.28 | 1#厂区西南侧 | 15.0 | 4.5 | 3.0 | 1.5 | 14.1 |
| 2025.09.28 | 2#循环水池东北角 | 15.0 | 4.5 | 3.3 | 1.2 | 14.5 |
| 2025.09.28 | 3#厂区东北角 | 15.0 | 4.5 | 3.45 | 1.05 | 14.8 |

本页以下空白

监测照片

************报告结束************